## Лист1
Приложение №1
1. | Место поставки: ГКП на ПХВ "Городская больница скорой неотложной помощи" г.Алматы, ул. Казыбек би, 96
2. | Срок поставки: по заявке Заказчика в течении 5-и календарных дней
3. | Все изделия медицинского назначения и медицинская техника, включенные в заявку, должны соответсвовать Главе 4, Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования
Перечень закупаемых изделий медицинского назначения на 2018 год
№ | Наименование | Краткая характеристика | единица измерения | кол | Цена | Сумма
| Шприц | Инсулиновый, 1 мл | шт | 2000 | 26 | 52000
2 | Шприц | одноразовый, трехкомпонентный, 5 мл | шт | 290000 | 16.2 | 4698000
3 | Шприц | одноразовый, трехкомпонентный, 10 мл | шт | 195000 | 24.2 | 4719000
4 | Шприц | одноразовый, трехкомпонентный, 20 мл | шт | 100000 | 37.2 | 3720000
5 | Шприц | одноразовый, трехкомпонентный, на 50 мл с иглой 21G 0.8х38 мм инъекционные. | шт | 4000 | 172 | 688000
6 | Шприц Жанэ | одноразовый трехдетальный в двух исполнениях на 150 мл, с наконечником для катетерной насадки, | шт | 500 | 800 | 400000
7 | Мочеприемник | одноразовый с нажимным клапаном стерильный на 2 литра | шт | 10000 | 185 | 1850000
8 | Система | для переливания крови с иглой 18G | шт | 500 | 252 | 126000
9 | Система | для вливания инфузионных расворов с иглой 21G | шт | 97000 | 49 | 4753000
10 | Скальпель | одноразовый, стерильный, лезвие углеродная сталь с нержавеющим покрытием №11 | шт | 3000 | 101 | 303000
11 | Скальпель | одноразовый, стерильный, лезвие углеродная сталь с нержавеющим покрытием №20 | шт | 3000 | 101 | 303000
12 | Скальпель | одноразовый, стерильный, лезвие углеродная сталь с нержавеющим покрытием №21 | шт | 3000 | 101 | 303000
13 | Зонд желудочный | одноразовый стерильный, длина 1000мм, № 18 | шт | 800 | 373 | 298400
14 | Зонд желудочный | одноразовый стерильный, длина 1000мм, № 20 | шт | 800 | 373 | 298400
15 | Канюля | переферическая (внутривенный катетер) размер 18G | шт | 8000 | 93 | 744000
16 | Канюля | переферическая (внутривенный катетер) размер 20G | шт | 8000 | 93 | 744000
17 | Катетер | аспирационны, стерильный, одноразовый, с вакуум контролем длина 600 мм., №14 | шт | 1500 | 234 | 351000
18 | Катетер | аспирационны, стерильный, одноразовый, с вакуум контролем длина 600 мм., №16 | шт | 1500 | 234 | 351000
19 | Катетер | аспирационны, стерильный, одноразовый, с вакуум контролем длина 600 мм., №18 | шт | 1500 | 234 | 351000
| Катетер | аспирационны, стерильный, одноразовый, с вакуум контролем длина 600 мм., №20 | шт | 1500 | 234 | 351000
20 | Катетер Фолея | двухходовой, баллонный, латексный, силиконизированный №14 | шт | 800 | 435 | 348000
21 | Катетер Фолея | двухходовой, баллонный, латексный, силиконизированный №16 | шт | 1200 | 435 | 522000
22 | Катетер Фолея | двухходовой, баллонный, латексный, силиконизированный №18 | шт | 1200 | 435 | 522000
23 | Катетер Фолея | двухходовой, баллонный, латексный, силиконизированный №20 | шт | 500 | 435 | 217500
24 | Катетер Фолея | двухходовой, баллонный, латексный, силиконизированный №22 | шт | 500 | 435 | 217500
25 | Эндотрахеальная трубка | с манжетой, стерильная, одноразовая с прямым концом, №7 | шт | 300 | 495 | 148500
26 | Эндотрахеальная трубка | с манжетой, стерильная, одноразовая с прямым концом, №7,5 | шт | 700 | 495 | 346500
27 | Эндотрахеальная трубка | с манжетой, стерильная, одноразовая с прямым концом, №8 | шт | 100 | 495 | 49500
28 | Эндотрахеальная трубка | с манжетой, стерильная, одноразовая с прямым концом, №8,5 | шт | 700 | 495 | 346500
29 | Трубка кислородная | для взрослых, материал медицинский ПВХ, длина 2,1 м | шт | 1000 | 340 | 340000
30 | Трахеостомическая трубка | с устройством санации надманжеточного пространства, размер 7,5 | шт | 10 | 6958 | 69580
31 | Трахеостомическая трубка | с устройством санации надманжеточного пространства, размер 8,0 | шт | 100 | 6958 | 695800
32 | Трахеостомическая трубка | с устройством санации надманжеточного пространства, размер 8,5 | шт | 100 | 6958 | 695800
33 | Контурный дыхательный | для взрослых, 1,5 м,гофрированный(ID 22мм)Y-образный адаптер+угловой конектор с СО2 портом+2 влагосборника+лимб 0,75 см | шт | 1000 | 1450 | 1450000
34 | Контурный дыхательный | Для взрослых. Диаметр 22 мм. Длина 1,6м, с двумя разборными влагосборниками, с клапанами поворотного типа, обеспечивающих герметичность контура при снятой колбе при любом положении влагосборника, с дополнительным шлангом 0,8 м, с портами 7,6 мм на Y-образном параллельном соединителе на пациента, с герметизирующими "not loosing" заглушками, с внешней защитной крышкой красного цвета, с принадлежностями: соединители 22М-22М - 2шт. Материал: полиэтилен, без латекса. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления | шт | 200 | 4070 | 814000
35 | Контурный дыхательный | Контур дыхательный анестезиологический реверсивный конфигурируемый для взрослых. Диаметр 22мм. Длина контура до 1,5м в растянутом состоянии, угловой переходник к интубационной трубке с портом Луер с герметизирующим "not loosing" колпачком, с защитной крышкой на У-образном параллельном соединителе, коннекция 22М/15F, коннекция линий контура 22 F. Материал: полиэтилен, без латекса. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 85 шт. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления. | шт | 1000 | 1500 | 1500000
36 | Мешок для ручной ИВЛ типа "амбу", для взрослых, объем 1,5л. Маска размер 5 | Реанимационный дыхательный мешок (устройство для ручного искусственного дыхания) для взрослых (вес более 50 кг), объём 1,5 л, с дыхательным объёмом 1000 мл (при сжатии двумя руками) и 800 мл (при сжатии одной рукой), с реверсивным клапаном, с резервным кислородным мешком и кислородным продольноармированным шлангом длиной 3 м, с эластичным стандартным соединительным коннектором и коннектором резьбовым Мale Sure Lock , для подачи кислорода высокой концентрации (при темпе 12 bpm для потока 5 л/мин-50%, 10 л/мин-83%, 15 л/мин-90%), подсоединяемый через штуцер, сопротивление на вдохе/выдохе <3,0см Н2О/<3,0см Н2О, мертвое пространство 18 мл, с угловым шарнирным коннектором со встроенным клапаном вдоха под маску/ интубационную трубку 22M/15F, маска прозрачная лицевая с предварительным наддувом и кольцом маскодержателя, размер 5.Материалы: полиэтилен, полипропилен, эластомер. Упаковка индивидуальная, клинически чистая, 6шт. в упаковке. Срок годности 5 лет от даты изготовления. | шт | 20 | 11673 | 233460
37 | Соединитель | контура дыхательного для соединения контура дыхательного с маской, надгортанным воздуховодом, интубационной трубкой и др. Гибкий угловой шарнирный Superset 22F-22M/15F c портом 7,6/9,5мм | шт | 1000 | 1188 | 1188000
38 | Удлинитель | для инфузионных насосов, тип наконечника Luer-Lock, длина 150 см | шт | 1000 | 230 | 230000
39 | Трехходовой краник | стерильный,одноразовый | шт | 1000 | 150 | 150000
40 | Фильтр | бактериальновирусный, на 24 часа, одноразовый | шт | 2000 | 350 | 700000
41 | Закрытая аспирационная система | на 72 часа для эндотрахеальной трубки, для взрослых: 12FR, длина 56см, с MDI портом, с клапаном контроля вакуума | шт | 10 | 11730 | 117300
42 | Закрытая аспирационная система | на 72 часа для трахеостомической трубки, для взрослых: 12FR, длина 36см,с MDI портом, с клапаном контроля вакуума | шт | 20 | 11730 | 234600
43 | Универсальный соеденитель для назогастральных зондов. | Предназначен для регулирования потока жидкости в и из медицинских трубок, одновременно обеспечивая введение смеси для энтерального питания, промывку шприца и лечение жидкими лекарственными средствами, без повреждения линий введения жидкости в течение до 30 дней. Заменяет вилкообразные адаптеры для энтерального питания и коннекторы 5 в 1. Имеет простой рычаг управления ВКЛ/ВЫКЛ подачи жидкости. Имеет встроенную уплотнительную прокладку отверстия безыгольного шприца. Принимает все 60см3 шприцы с наконечником катетера. Обеспечивает встроенное промывание, введение лекарственных препаратов и орошение без отсоединения. Не совместим с соединениями Luer. Используется у одного пациента. Количество в упаковке - 50 штук. Упаковка клинически чистая. Срок годности не ограничен. | шт | 40 | 1229 | 49160
44 | Изделия для ухода за полостью рта | Тампоны аспирационные предназначены для ухода за больными с нарушением глотания, отхаркивания; больных, не имеющих возможности ухода за полостью рта, а так же в качестве дополнительного средства профилактики вентилятор-ассоциированной пневмонии (ВАП). Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. | шт | 100 | 924 | 92400
45 | Аспирационный тампон с адаптером | Тампоны аспирационные с вакуум-коннектором типа "Капкон" предназначены для ухода за больными с нарушением глотания, отхаркивания; больных, не имеющих возможности ухода за полостью рта, а так же в качестве дополнительного средства профилактики вентилятор-ассоциированной пневмонии (ВАП). Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. | шт | 200 | 238 | 47600
46 | Эпидуральный набор (мини сет) | Игла 1.30 x 80 мм, 18 G, катетер закрытым кончиком и 3-мя боковыми отверстиями, коннектор катетер, направитель катетера, шриц утрата сопротивления. | шт | 50 | 4800 | 240000
47 | Игла для спинальной анестезии | одноразовая, стерильная,Стандарт (тип Квинке), 22G | шт | 300 | 770 | 231000
48 | Игла для спинальной анестезии | одноразовая, стерильная,Стандарт (тип Квинке), 25G | шт | 300 | 870 | 261000
49 | Игла для спинальной анестезии | одноразовая, стерильная,Стандарт (тип Квинке), 26G | шт | 500 | 980 | 490000
50 | Набор для катетеризации крупных сосудов | однократного применения, стерильный, длина 20 см, 7F | шт | 100 | 4800 | 480000
51 | Набор для катетеризации крупных сосудов | однократного применения, стерильный, длина 20 см, 8F | шт | 300 | 4800 | 1440000
52 | Набор для катетеризации крупных сосудов | однократного применения, стерильный, длина 20 см, 9F | шт | 300 | 4800 | 1440000
53 | Перчатки | не стерильные, смотровые, латекс, размер S, М | пара | 40000 | 27.1 | 1084000
54 | Марля | медицинская ,гигроскопическая х/б, плотность | метр | 40000 | 65 | 2600000
55 | Кленка | медицинская, подкладная | метр | 500 | 650 | 325000
56 | Вата | медицинская, не стерильная, упаковка по 100гр | шт | 3000 | 260 | 780000
57 | Лейкопластырь | 2,5смх5 м, на нетканевой основе, гипоаллергенный | шт | 8000 | 125 | 1000000
58 | Шапочка"Клип-берет" | одноразовая, из нетканеного материала, на резинке, плотность не менее 18гр | шт | 10000 | 13 | 130000
59 | Презерватив | №1, не ароматизированная смазка, гладкий | шт | 5000 | 26 | 130000
60 | Жгут | резиновый, трубчатый | шт | 30 | 170 | 5100
61 | Тонометр | для измирения АД, механический, со стетоскопом | шт | 20 | 4150 | 83000
62 | Тонометр | автомотический | шт | 5 | 13100 | 65500
63 | Термометр | жесткий, электронный, цифровой | шт | 50 | 1000 | 50000
65 | Кружка Эсмарха | многоразовая на 2 литра | шт | 3 | 1300 | 3900
66 | Кружка Эсмарха | одноразовая на 2 л | шт | 20 | 500 | 10000
67 | Трубка дренажная | силиконовая, одноканальная, длина рулона 25 м, диаметр 7,0/10,0 | шт | 10 | 20895 | 208950
68 | Трубка дренажная | силиконовая, одноканальная, длина рулона 25 м, диаметр 6,0/10,0 | шт | 10 | 27611 | 276110
69 | ЭКГ электрод | одноразовый, взрослый | шт | 15000 | 110 | 1650000
70 | Рентген пленка зелено-чувствительная | Термографическая пленка для термо принтера "AGFA", размер 35х43см, №100 | уп | 15 | 64448 | 966720
71 | Рентген пленка зелено-чувствительная | Термографическая пленка для термо принтера "AGFA", размер 20,3х25,4см, №100 | уп | 10 | 24000 | 240000
72 | Рентген пленка зелено-чувствительная | Термографическая пленка для термо принтера "AGFA", размер 25,4х30,5см, №100 | уп | 7 | 36060 | 252420
73 | Кассета для рентген пленок | для оцифровщикаов, размер 35*43см | шт | 4 | 295500 | 1182000
74 | Натронная известь канистра 5л, цветоиндикация (белый-фиолетовый) | Абсорбент дыхательного контура для поглощения углекислого газа в закрытом реверсивном контуре дыхательном . Абсорбент углекислого газа натронная известь Spherasorb, частицы сферической формы 2-4 мм для оптимального распределения в абсорбере и увеличения площади поглощения, производительность более 130 л/кг, содержание пыли 0,2%, твердость 97%, сопротивление потоку (60 л/мин) менее 1,5см Н2О, канистра 5л (масса не менее 4,25кг), цветоиндикация: белый-фиолетовый. Состав: гидроокись кальция – 93,5%, гидроокись натрия – 1,5%, цеолит – 5%, индикатор – 0,03%, относительная влажность не менее 15,9%. Упаковка: клинически чистая, 2шт. Срок годности (срок гарантии) 5 лет от даты изготовления | шт | 20 | 14550 | 291000
75 | Капиллярный диализатор с площадью мембраны 1,5-1,7 м2. Для аппаратов «Искусственная почка» производства INNOVA "Gambro Dasco S.p.A" | Тип – капиллярный. Синтетическая мембрана – сополимер полиамида. Площадь мембраны 1as,5-1,7 м2. Объем заполнения не более 104 мл. Коэффициент льтрафильтрации (условия измерения: бычья кровь, гематокрит 32%, белок крови 60 г/л, температура 37ºС) от 11 до 14 мл/час*мм рт.ст. КоА для мочевины не менее 1025. Внутренний диаметр волокна не менее 215 µm. Толщина стенки волокна не менее 50 µm. Максимальное трансмембранное давление не менее 600 мм Hg. Клиренс веществ (мл/мин) не менее: - мочевина 194 - креатинин 179 - фосфаты 163 - витамин В12 101 (при кровотоке 200 мл/мин, потоке диализата 500мл/мин). Метод стерилизации: автоклавирование. Для аппаратов «Искусственная почка» производства INNOVA "Gambro Dasco S.p.A" | шт | 750 | 4950 | 3712500
76 | Капиллярный диализатор с площадью мембраны 2,0-2,2 м2. Для аппаратов «Искусственная почка» производства INNOVA "Gambro Dasco S.p.A" | Тип – капиллярный. Синтетическая мембрана – сополимер полиамида. Площадь мембраны 2,0-2,2 м2. Объем заполнения не более 123 мл. Коэффициент ультрафильтрации (условия измерения: бычья кровь, гематокрит 32%, белок крови 60 г/л, температура 37ºС) от 14 до 16 мл/час*мм рт.ст. КоА для мочевины не менее 1265. Внутренний диаметр волокна не менее 215 µm. Толщина стенки волокна не менее 50 µm. Максимальное трансмембранное давление не менее 600 мм Hg. Клиренс веществ (мл/мин) не менее: - мочевина 275 - креатинин 246 - фосфаты 218 - витамин В12 131 (при кровотоке 300 мл/мин, потоке диализата 500мл/мин). Метод стерилизации: автоклавирование. Для аппаратов «Искусственная почка» производства INNOVA "Gambro Dasco S.p.A" | шт | 100 | 4950 | 495000
77 | Фистульная игла артериальная 16G. Для аппаратов «Искусственная почка» производства INNOVA "Gambro Dasco S.p.A | Фистульная игла 16G.*25 *300.дополнительное боковое отверстие, вращающиеся крылышки, зажим красного цвета. Для аппаратов «Искусственная почка» производства INNOVA "Gambro Dasco S.p.A" | шт | 850 | 230 | 195500
78 | Фистульная игла венозная 16G. Для аппаратов «Искусственная почка» производства INNOVA "Gambro Dasco S.p.A | Фистульная игла 16G.*25 *300. без бокового отверстия, вращающиеся крылышки, зажим синего цвета. Для аппаратов «Искусственная почка» производства INNOVA "Gambro Dasco S.p.A" | шт | 850 | 230 | 195500
79 | Картридж бикарбонатный. Для аппаратов «Искусственная почка» производства INNOVA "Gambro Dasco S.p.A" | Сухой бикарбонатный концентрат. Полипропиленовый контейнер. Состав: NaHCO3 – не менее 720 г. Для аппаратов «Искусственная почка» производства INNOVA "Gambro Dasco S.p.A" | шт | 850 | 1800 | 1530000
80 | Картридж для гемодиализа. Для аппаратов «Искусственная почка» производства INNOVA "Gambro Dasco S.p.A" | Картридж кровопроводящих магистралей с воздушными ловушками: сегмент насоса крови – 6 мм, объем заполнения – не более 110 мл. Для аппаратов «Искусственная почка» производства INNOVA "Gambro Dasco S.p.A" | шт | 850 | 3190 | 2711500
81 | Устройство для фильтрации. Для аппаратов «Искусственная почка» производства INNOVA "Gambro Dasco S.p.A | Готовый диализный концентрат для одновременного применения с картриджем, совместим со всеми аппаратами. Для аппаратов «Искусственная почка» производства INNOVA "Gambro Dasco S.p.A" | шт | 10 | 36640 | 366400
82 | Раствор лимонной кислоты для обработки аппаратов искусственной почки 6 л | Лимонная кислота 50% раствор в канистрах по 6 литров Используется для тепло-дезинфекции, очищения, декальцификации гемодиализных аппаратов, путём промывки. Эффективна при температурах от 60 до 83 °С в зависимости от рекомендаций производителей гемодиализных аппаратов. Оказывает бактерицидное, фунгицидное, туберкулоцидное, противовирусное (в т.ч. Парвовирусы, Вирус Гепатита В, Вирус Гепатита С, ВИЧ) действие. Регулирует pH. Активное вещество включено в перечень DGHM (Немецкого общества гигиены и микробиологии) Физические данные: Прозрачная бесцветная жидкость pH: 1 - 2 Плотность (20°С): 1,2 гр/мл Состав: 1000 мл содержат 500 гр обезвоженной лимонной кислоты. Для дезинфекции используется 120 мл раствора. Время дезинфекции, в зависимости от конфигурации аппарата "искусственная почка" и рекомендаций производителя, от 15 до 20 минут. Для аппаратов «Искусственная почка» производства INNOVA "Gambro Dasco S.p.A | шт | 18 | 17160 | 308880
83 | Центральный венозный катетер | Состав набора: полиуретановый двухпросветный катетер с расщепленным окончанием 15 Fr. 10/10 Ga, пункционная. Игла с проводником 18 Ga х 6,35 см. проводник, скальпель, тканевые расширители : 12 Fr и 14 Fr, разрывной интродьюсер 16 Fr. | шт | 100 | 19000 | 1900000
84 | Набор для продолжительной замещающей почечной терапии | Набор для продолжительной замещающей почечной терапии | шт | 3 | 106700 | 320100
85 | Мешок дренажный | Мешок дренажный | шт | 3 | 5600 | 16800
86 | Раствор антикоагулянт | Раствор антикоагулянт 10/2 500мл, №2 | шт | 100 | 10350 | 1035000
87 | Раствор гемодиализный | Раствор гемодиализный 2 | шт | 100 | 11900 | 1190000
88 | Раствор гемодиализный | Раствор гемодиализный 4 | шт | 100 | 11900 | 1190000
89 | Реагент для определения сифилиса | набор 2000 опр. | наб | 10 | 56000 | 560000
90 | Нить рассасывающаяся (натуральная), размер 0 | с иглой 75 см | шт | 500 | 560 | 280000
91 | Нить рассасывающаяся (натуральная), размер 1 | с иглой 75 см | шт | 500 | 560 | 280000
92 | Нить рассасывающаяся (натуральная), размер 2 | с иглой 75 см | шт | 500 | 560 | 280000
93 | Нить рассасывающаяся (натуральная), размер 2/0 | с иглой 75 см | шт | 200 | 560 | 112000
94 | Нить рассасывающаяся (натуральная), размер 3/0 | с иглой 75 см | шт | 400 | 560 | 224000
95 | Нить капроновая размер 0 (3,5) | не рассасывающаяся, без иглы, длина 20 метров | шт | 200 | 690 | 138000
96 | Нить капроновая размер 1 (4) | не рассасывающаяся, без иглы, длина 20 метров | шт | 200 | 690 | 138000
97 | Нить капроновая размер 2 (5) | не рассасывающаяся, без иглы, длина 20 метров | шт | 200 | 690 | 138000
98 | Нить капроновая размер 3-4 | не рассасывающаяся, без иглы, длина 20 метров | шт | 300 | 690 | 207000
99 | Нить капроновая размер 2/0 | не рассасывающаяся, без иглы, длина 20 метров | шт | 200 | 690 | 138000
100 | Нить капроновая размер 3/0 | не рассасывающаяся, без иглы, длина 20 метров | шт | 200 | 690 | 138000
101 | Нить капроновая размер 2/0 | с иглой, не рассасывающаяся, без иглы, длина 20 метров | шт | 200 | 690 | 138000
102 | Нить капроновая размер 3/0 | с иглой, не рассасывающаяся, без иглы, длина 20 метров | шт | 300 | 690 | 207000
103 | Нить хирургическая рассасывающаяся (синтетическая), размер 0 (3,5) | стерильная, длина нити 75 см, толщина M 3,5 USP 0, с иглой | шт | 800 | 1000 | 800000
104 | Нить хирургическая рассасывающаяся (синтетическая), размер 1 (4) | стерильная, длина нити 75 см, толщина M 4 USP 1, с иглой | шт | 480 | 1000 | 480000
105 | Нить хирургическая рассасывающаяся (синтетическая), размер 2 (5) | стерильная, длина нити 90 см, толщина M 5 USP 2, с иглой | шт | 480 | 1000 | 480000
106 | Нить хирургическая рассасывающаяся (синтетическая), размер 2/0 | стерильная, длина нити 75 см, толщина USP 2/0, с иглой | шт | 360 | 1000 | 360000
107 | Нить хирургическая рассасывающаяся (синтетическая), размер 3/0 | стерильная, длина нити 90 см, толщина M2 USP 3/0, с иглой | шт | 480 | 900 | 432000
108 | Нить хирургическая рассасывающаяся (синтетическая), размер 4/0 | стерильная, длина нити 75 см, толщина М 1,5 USP 4/0, с иглой | шт | 120 | 1000 | 120000
109 | Нить хирургическая (нерассасывающийся) размер 0 | Стерильная, синтетическая, стерильная, длина нити 90 см, толщина М 2 USP 3/0, с иглой 20 мм | шт | 120 | 1000 | 120000
110 | Нить хирургическая (нерассасывающийся), размер 3/0 | Стерильная, синтетическая, стерильная, длина нити 75 см, толщина М 2 USP 0 | шт | 120 | 1000 | 120000
111 | Нить хирургическая (нерассасывающийся) размер 4/0 | Стерильная, синтетическая, стерильная, длина нити 90 см, толщина М 1,5 USP 4/0, с иглой 20 мм | шт | 240 | 1000 | 240000
112 | Нить хирургическая (нерассасывающийся) размер 5/0 | Стерильная, синтетическая, стерильная, длина нити 90 см, толщина М 1 USP 5/0, с иглой 20 мм | шт | 72 | 1000 | 72000
113 | Нить хирургическая (нерассасывающийся) размер 6/0 | Стерильная, синтетическая, стерильная, длина нити 60 см, толщина М 1 USP 6/0, с иглой 10 мм | шт | 72 | 2200 | 158400
114 | Гель для УЗИ | в канистре по 5 литров | кан | 10 | 4500 | 45000
115 | Игла хирургическая 3/8 3А1-09*36 | 3/8 3А1-09*36 | шт | 50 | 290 | 14500
116 | Игла хирургическая 3/8 3А1-1,0*45 | 3/8 3А1-1,0*45 | шт | 50 | 290 | 14500
117 | Игла хирургическая 3/8 3А1-1,2*60 | 3/8 3А1-1,2*60 | шт | 50 | 290 | 14500
118 | Игла хирургическая 3/8 3В1-1,1*36 | 3/8 3В1-1,1*36 | шт | 50 | 290 | 14500
119 | Игла хирургическая 3/8 3В1-1,2*60 | 3/8 3В1-1,2*60 | шт | 50 | 290 | 14500
120 | Игла хирургическая 4/8 4А1-0,6*36 | 4/8 4А1-0,6*36 | шт | 50 | 290 | 14500
121 | Игла хирургическая 4/8 4А1-0,7*25 | 4/8 4А1-0,7*25 | шт | 50 | 290 | 14500
122 | Игла хирургическая 4/8 4А1-0,8*32 | 4/8 4А1-0,8*32 | шт | 50 | 290 | 14500
123 | Игла хирургическая 4/8 4А1-1,1*30 | 4/8 4А1-1,1*30 | шт | 50 | 290 | 14500
124 | Игла хирургическая 4/8 3А1-1,3*40 | 4/8 3А1-1,3*40 | шт | 50 | 290 | 14500
125 | Игла хирургическая 4/8 4В1-1,2*55 | 4/8 4В1-1,2*55 | шт | 50 | 290 | 14500
126 | Игла хирургическая 4/8 4В1-1,5*50 | 4/8 4В1-1,5*50 | шт | 50 | 290 | 14500
127 | Игла хирургическая 4/8 4В1-1,8*70 | 4/8 4В1-1,8*70 | шт | 50 | 290 | 14500
128 | Игла хирургическая 5/8 5А1-1,3*50 | 5/8 5А1-1,3*50 | шт | 50 | 290 | 14500
129 | Игла хирургическая 5/8 5В1-1,1*30 | 5/8 5В1-1,1*30 | шт | 50 | 290 | 14500
130 | Игла хирургическая 5/8 5В1-1,3*50 | 5/8 5В1-1,3*50 | шт | 50 | 290 | 14500
Главный врач Джувашев А.Б.