**г. Алматы 19.09.2019**

**Объявление о закупе способом запроса ценовых предложений**

КГП на ПХВ «Городская больница скорой неотложной помощи» Управления общественного здоровья г. Алматы объявляет закуп способом запроса ценовых предложений согласно Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования» (далее-Правила).

**Адрес организатора:** 050062, Казахстан, г. Алматы, ул. Казыбек би, 96;

**Сроки и условия поставки:** В течении 15-ти дней с момента получения заявки.

**Место и окончательный срок приема ценовых предложений:**

г. Алматы, ул. Казыбек би, 96.

Здание ГКП на ПХВ «Городской больницы скорой неотложной помощи»,

кабинет «государственных закупок»

До 10.00 часов 26 сентября 2019 год

**Место, дата и время вскрытия конвертов с ценовыми предложениям:**

Здание ГКП на ПХВ «Городской больницы скорой неотложной помощи», кабинет «государственных закупок»

12.00 часов 26 сентября 2019 год

**Перечень закупаемых товаров указан в приложении № 1.**

**И.о. главного врача Мукашев М.Б.**

 ***Приложение №1***

*к объявлению закупок способом*

*запроса ценовых предложений*

*от 19.09.2019г*

**Перечень закупаемых товаров**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование** | **Краткая характеристика** | **Ед. изм** | **Кол** | **Цена** | **Сумма** |
| 1 | Ножницы эндоскопические со стандартными лезвиями | Эндоскопические монополярные ножницы должны быть одноразового применения, с изогнутыми стандартными лезвиями. Ножницы должны быть герметично упакованы и стерилизованы этиленоксидом. Рабочая длина должна быть - 330 мм. Диаметр - 5 мм. Длина лезвий - 17 мм Два подвижных лезвия должны иметь возможность для использования при диссекции. Рукоятка должна быть сконструирована для эргономичной работы на органах малого таза (гинекология, урология), в абдоминальной хирургии и иметь тупой угол между рабочей частью и рукояткой. Монополярный разъем должен быть расположен горизонтально. Ножницы должны иметь надежную электрическую изоляцию до рабочей части лезвий. Должно иметься белое регулировочное колесо. Лезвия должны вращаться на 360 градусов с помощью колеса. Товар должен поставляться в упаковке, в одной упаковке должно быть 25 штук ножниц. Срок хранения ножниц с гарантией стерильности – не менее 5 лет | упаковка | 1 | 1 150 000 | 1 150 000 |
| 2 | Лампочки для набора ларингоскопов | Лампочки для набора ларингоскопа Heine F-000, Лампа HEINE, специально разработанная как составная часть инструмента HEINE | штук | 15 | 27200 | 408000 |
| 3 | Лампочки для набора ларингоскопов | Лампочки для набора ларингоскопа ЛЭМ-03/Лм.723 | штук | 15 | 5700 | 85500 |
| 4 | ЭКГ аппарат в комплекте | 12-канальный электрокардиограф , встроенный термопринтер, возможность питания от встроенного аккумулятора.  ширина термобумаги  не менее 100мм В комплекте: кабель пациента, аккумулятор, сетевой блок питания, комплект электродов, руководство по эксплуатации, | штук | 2 | 250 000 | 500 000 |
|   | **ИТОГО** | **2 143 500** |

**И.о. главного врача Мукашев М.Б.**