## Лист1
Приложение 1
1. | Место поставки: ГКП на ПХВ "Городская больница скорой неотложной помощи" г.Алматы, ул. Казыбек би, 96
2. | Срок поставки: в течение 2017 года по заявке Заказчика.
3. | Все изделия медицинского назначения, включенные в тендерную заявку, должны соответсвовать Главе 4, Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования
Перечень закупаемых изделий медицинского назначения на 2017 год
№ п/п | Наименование товара | Характеристика | Ед. изм. | Количество для закупа | Расчетная цена на 2017 год | Сумма для закупа | Способ закупа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
5 | Кислородный увлажнитель | 135 мл, увлажнитель многоразовый, Увлажняет кислород для дыхания. Защитный клапан превышает давление свыше 2PSI, со звуковой тревогой. Указатели с максимального и минимального уровня воды, легкий вес. Многоразовый автоклавируемый сткан. | шт | 50 | 23000 | 1150000 | Запрос ценовых
6 | Регулятор кислородный | Указатель потока (0-15 л/мин, с коннектором тип DIN), никелерованная латунная основа, многооборотный игольчатый запорный клапан обеспечивающий надежное запирание потока газа. Регулирует скорость потока в пределах 0-15 литров в минутус прочным выходным коннектором. Выходное давление 50 PSI, защита от обратного всасывания воздуха из атмосферы. | шт | 50 | 35000 | 1750000 | Запрос ценовых
| Общий итог: |  |  |  |  | 2900000