## Лист1
Приложение 1
1. | Место поставки: ГКП на ПХВ "Городская больница скорой неотложной помощи" г.Алматы, ул. Казыбек би, 96
2. | Срок поставки: по заявке Заказчика.
3. | Все изделия медицинского назначения должны соответсвовать Главе 4, Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования
Перечень закупаемой медицинской техники на 2017 год
№ п/п | Наименование товара | Характеристика | Ед. изм. | Количество для закупа | Расчетная цена на 2017 год | Сумма для закупа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Радиоволновой хирургический прибор | Комплектация радиоволнового хирургического прибора: 1.Основной блок; 2.Ножная педаль одинарная; 3.Наконечник для электродов; 4. Адаптер -держатель для наконечника; 5.Стандартный комплект электродов (7 в упак);6. Нейтральный электрод (антенная пластина), стерилизуемый 7. Сетевой шнур; 8.ZIP - запасные предохранители (2 шт.) 9.Инструкция по эксплуатации на русском языке Набор электродов в комплектации: Электрод петлевой треугольный с тонкой дугой, Ø 6,35 мм; Электрод петлевой ромбовидный с тонкой дугой, Ø 4,76 мм; Электрод петлевой круглый с тонкой дугой, Ø 6,35 мм; Электрод шариковый Ø шарика 2 мм; Электрод игольчатый, Ø дуги 0,79 мм, L иглы 9,53 мм; Электрод игольчатый Широкая игла; Электрод игольчатый Vari-Tip (с контролируемой длиной иглы). Стерилизующий эффект радиоволн частотой 3,8 МГЦ. Приборы должен работать в пяти режимах: 1) микроразрез (минимальное разрушение клеток, ускореннное заживление, идеальный косметический эффект); 2) коагуляция (сморщивание тканей, закрытие мелких капилляров, надежный гемостаз с минимальным повреждением тканей); 3) разрез и коагуляция (одновременный разрез и коагуляция); 4) фульгурация (искровое воздействие на ткани с максимальным эффектом гемостаза и проникновения внутрь, идеален для намеренного разрушения тканей); 5) биполярная коагуляция (точечное микроскопическое сморщивание тканей без прилипания и некроза тканей, закрытие крупных капилляров - диаметром до 1,5 мм). Рабочий режим Выходная форма волны Максимальная выходная мощность (Вт) Выходная частота (МГц) Разрез полностью выпрямленная фильтрованная 90 3,8 Разрез и коагуляция полностью выпрямленная 70 3,8 Коагуляция частично выпрямленная 40 3,8 Фульгурация прерывисто-искровая 35 3,8 Биполярная коагуляция частично выпрямленная 90 3,8 Рабочий режим Выходная форма волны Максимальная выходная мощность (Вт) Выходная частота (МГц) Разрез полностью выпрямленная фильтрованная 90 3,8 Разрез и коагуляция полностью выпрямленная 70 3,8 Коагуляция частично выпрямленная 40 3,8 Фульгурация прерывисто-искровая 35 3,8 Биполярная коагуляция частично выпрямленная 90 3,8 Напряжение в сети: 220 Вольт Вес: 4,5 кг Габариты (ШхВхГ), см 20х16х23 Дополнительно: Электроды в ассортименте (для лечения эрозии)(арт.W4)(5 в упак.)- 1 комплект;Электрод для конизации (арт.G1/4 Длина 10 см.) - 1шт; Раздвижной защитный лоток для стерилизации электродов (арт. Н66А) - 1 шт; Подставка для электродов (арт.H1) - 1шт. | шт | 1 | 4491000 | 4491000
| Общий итог: |  |  |  |  | 4491000