**г. Алматы 16.01.2018**

**Объявление о закупе способом запроса ценовых предложений**

ГКП на ПХВ «Городская больница скорой неотложной помощи» Управление здравоохранения города Алматы объявляет закуп способом запроса ценовых предложений согласно Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диогностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования» (далее-Правила).

**Адрес организатора:** 050062, Казахстан, г. Алматы, ул. Казыбек би, 96;

**Место и окончательный срок приема ценовых предложений:**

г. Алматы, ул. Казыбек би, 96.

Здание ГКП на ПХВ «Городской больницы скорой неотложной помощи»,

кабинет «государственных закупок»

До 10.00 часов 24 января 2019 год

**Место, дата и время вскрытия конвертов с ценовыми предложениям:**

Здание ГКП на ПХВ «Городской больницы скорой неотложной помощи», кабинет «государственных закупок»

12.00 часов 24 января 2019 год

Перечень закупаемых товаров указан в приложении № 1.

**И.о. главного врача Мукашев М.Б.**

**Приложение № 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Краткая характеристика** | **Ед. изм** | **кол** | **Цена** | **сумма** |
| 1 | Шипцы биполярные | Щипцы биполярные «окончатые, изогнутые»; длина стержневой трубки должна быть 340 мм, вес не менее 44 г; длина рабочей вставки должна быть 340 мм, вес не менее 19 г; рукоятка должна иметь следующие размеры 120x135x27, вес не менее 93г, максимальное напряжение на выходе Uмакс.: не более 250 Вп, продукт многоразового пользования, должен допускать автоматическую мойку и стерилизацию в паровом автоклаве при 134⁰С. | шт | 2 | 760 509 | 1 521 018 |
| 2 | Шипцы биполярные | Рабочая вставка, длина должна быть 340 мм, вес не менее 19 г, продукт многоразового пользования, должен допускать автоматическую мойку и стерилизацию в паровом автоклаве при 134⁰С.  | шт | 3 | 284 616 | 853 848 |
| 3 | Биполярный кабель | Биполярный кабель, с плоским коннектором, для электрокоагуляторов с разъёмом ERBE. Кабель серый с полосой безопасности – наличие; Специальная защита контакта – наличие; Коррозионная защита – наличие; Защита от перегиба – наличие; Длина кабеля не менее 4 м; Электрическая прочность Вп, 550; Электрическая безопасность Впик, 6000; Упаковка нестерильная; Продукт многоразового пользования, должен допускать автоматическую мойку и стерилизацию в паровом автоклаве при 134⁰С. | шт | 1 | 32 646 | 32 646 |
| 4 | Клипсы размер (размер M-L) | Материал – титан. Форма внутренней поверхности должна быть с углублением по всей длине, придающим устойчивость и противостояние соскальзыванию, тип поперечного профиля - с поперечными каналами, сохраняющими микроциркуляцию сосудистой стенки. Способ крепления в картридже - при помощи микровыступов в верхней части. Строгое сохранение размеров, допусков и свободного хода губок клипатора. Количество клипс в картридже – не менее 10 штук. Количество картриджей в упаковке – не менее 16. | уп | 10 | 152 200 | 1 522 000 |
| 5 | Режущая петля биполярная, многократного использования | NaCl электрод - режущая петля, диаметр петли должен быть равен 0,35 мм, размер 24 Шр. для многократного использования, для биполярного резектоскопом (SOPRO COMEG) | шт | 43 | 53 504 | 2 300 672 |
| 6 | ВЧ- инструмент с активацией на инструменте одноразового пользования | ВЧ-инструмент одноразовогопользования с электродом-ножом,с 2-х кнопочной активацией, коннектор 2,4 мм, трёх-пиновый штекер, кабель L=3 м, в стерильнойупаковке, Уп=50 шт. | цп | 1 | 128 190 | 128 190 |
| 7 | Нейтральный электрод, без фиксатора, многоразового пользования | Нейтральный электрод , без фиксатора, многоразового пользования, для взрослых, размер 250 х 150 мм, для электрокоагуляторов серии ERBE VIO|ICC|ACC, ERBE T-Serie | шт | 3 | 98 397 | 295 191 |
| 8 | Нейтральный электрод, без фиксатора, многоразового пользования | Нейтральный электрод, без фиксатора многоразового пользования, для взрослых, 250 х 150 мм, стандартный, для электрокоагуляторов серии BOWA, ERBE International, Martin International, Valleylab, Conmed | шт | 5 | 98 397 | 491 985 |
| 9 | Кабель, для нейтральных электродов многоразового пользования | Кабель, для нейтральных электродов многоразового пользования, с разъёмом для электрокоагуляторов серии ERBE VIO|ICC|ACC, ERBE T-Serie, длина не менее 4,5 м | шт | 3 | 40 003 | 120 009 |
| 10 | Кабель, для нейтральных электродов многоразового пользования | Кабель, для нейтральных электродов многоразового пользования, стандартный, длина не менее 4,5 м, с разъемом для электрокоагуляторов серии BOWA, ERBE International, Martin International, Valleylab, Conmed | шт | 5 | 37 244 | 186 220 |
| 11 | Оптика | Оптика жесткая для лапароскопического видео комплекса Karl Storz со стеклянными линзами, передне-бокового видения 30°, крупноформатная, широкоугольная, диам. 4 мм, длина 18 см, автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным световодом. Цветовой код: красный. | шт | 2 | 529 200 | 1 058 400 |

**И.о. главного врача Мукашев М.Б.**