## Лист1
Приложение №1
1. | Место поставки: ГКП на ПХВ "Городская больница скорой неотложной помощи" г.Алматы, ул. Казыбек би, 96
2. | Срок поставки: по заявке Заказчика в течении 5-й календарных дней
3. | Все изделия медицинского назначения и медицинская техника, включенные в заявку, должны соответсвовать Главе 4, Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования
Перечень закупаемых изделий медицинского назначения на 2018 год
Расходные материалы на Гематологический 5 diff анализатор ADVIA 560
№п/п | Наименование | Краткая характеристика | Ед. изм | кол | Цена | сумма
| Дилюент | Разбавитель для ADVIA 360/560, канитсра 20 литров. Дилюент - разбавитель представляет собой буферный(канистра 20 литров ), стабилизированный и микрофильтрованный раствор электролита для автоматизированного разведения образцов крови человека, количественного и качественного определения эритроцитов (RBC), лейкоцитов (WBC), тромбоцитов (PLT) и измерения концентрации гемоглобина (HGB) на анализаторе автоматическом гематологическом Advia 360/560. Дилюент - разбавитель должен использоваться только с подходящими реагентами. Ошибочные результаты могут быть получены, если реагент применяется с неподходящими реагентами. | кан | 30 | 35141 | 1054230
| Лизирующий реагент | Лизирующий реагент для ADVIA 560 5P, канистра 5 литров. Лизирующий реагент ( канистра 5 литров) является стабилизированным и микрофильтрованным лизирующим агентом для строматолиза эритроцитов (RBC), для количественного определения лейкоцитов (WBC), трехкомпонентной дифференциации лейкоцитов (LYM, MID, GRAN) и гемоглобина (HGB) в крови человека на анализаторе автоматическом гематологическом Advia 360/560.Лизирующий реагент должен использоваться только с подходящими реагентами. Ошибочные результаты могут быть получены, если реагент применяется с неподходящими реагентами. | фл | 10 | 173626 | 1736260
| Лизирующий реагент | Лизирующий реагент 2 для ADVIA 560, флакон 1 литр.Лизирующий реагент ( флакон 1 литр ) является стабилизированным и микрофильтрованным лизирующим агентом для строматолиза эритроцитов (RBC), для количественного определения лейкоцитов (WBC), трехкомпонентной дифференциации лейкоцитов (LYM, MID, GRAN) и гемоглобина (HGB) в крови человека на анализаторе автоматическом гематологическом Advia 360/560.Лизирующий реагент должен использоваться только с подходящими реагентами. Ошибочные результаты могут быть получены, если реагент применяется с неподходящими реагентами. | фл | 10 | 52720 | 527200
| Промывочный реагент | для ADVIA 560, флакон 100 мл. Очищающий концентрат гипохлорита является стабилизированным, микрофильтрованным концентрированным гипохлоритом. Раствор ( флакон 100 мл) предназначен для интенсивной окислительной очистки, промывки и промывки капилляров гематологических анализаторов, труб и камер, удаления осадка компонентов крови и отложений липопротеинов на анализаторе автоматическом гематологическом Advia 360/560. Реагент следует использовать только с совместимыми реагентами. Ошибочные результаты могут быть получены, если реагент применяется с несовместимыми реагентами. | фл | 8 | 35141 | 281128
| Контроль 3 уровня | для ADVIA 560, упаковка 3 х 2 х 3 мл | уп | 2 | 64671 | 129342
| Калибратор | для ADVIA 560, упаковка 2 х 3 мл | уп | 1 | 27128 | 27128
Расходные материалы на КЩС Rapid Point 500
№п/п | Наименование | Краткая характеристика | Ед. изм | кол | Цена | сумма
| Картридж | на КЩС Rapid Point 500 (КЩС/ОКС/ЭЛЕКТРОЛИТЫ) на 750 исследовании | уп | 10 | 402930 | 4029300
| Картридж | на КЩС Rapid Point 500 на 750 для промывки, 1уп*4 шт. | уп | 5 | 131769 | 658845
| Контроль качества | на КЩС Rapid Point 500 Уровень 1, упаковка 30 x 2,5 мл | уп | 2 | 74955 | 149910
| Контроль качества | на КЩС Rapid Point 500 Уровень 2, упаковка 30 x 2,5 мл | уп | 2 | 74906 | 149812
| Контроль качества | на КЩС Rapid Point 500 Уровень 3, упаковка 30 x 2,5 мл | уп | 2 | 71396 | 142792
Расходные материалы на Анализатор для гемостаза Sysmex CA 560
№п/п | Наименование | Краткая характеристика | Ед. изм | кол | Цена | сумма
| Реагент | для определения Thromborel S, Упаковка 10 x 10 мл (1000 тестов). Человеческий тромбопластин содержащий кальций.Назначение и применение: Тромборель S используется для определения протромбинового времени (ПВ) по Quick и, в комбинации с плазмой, дефицитной по определенным факторам, для определения активности факторов свертывания II, V, VII и Х.Материалы, поставляемые в наборе:Упаковка на 10 флаконов с реагентом х 10 мл. | уп | 10 | 44649 | 446490
| Реагент | для определения Test Thrombin, Упаковка 10 x на 5 мл (500 тестов). Тест Тромбин - реагент для определения тромбинового времени для коагулометров (10X5 мл реагента, 1x50мл буфера). Материалы, поставляемые в наборе:10 флаконов с реагентом х5 мл, 1 флакон х50 мл буфера | уп | 50 | 31581 | 1579050
| Реагент | для определения Multifibren U, Упаковка 10 x 5 ml (500 тестов). Количественное определение фибриногена в плазме. Модификация метода Clauss. Цитратная плазма коагулирует в присутствии большого избытка тромбина. Здесь время свертывания в значительной степени зависит от содержания фибриногена в образце; вещества, ингибирующие тромбин (гепарин в концентрациях до 2 Ед/мл или гирудин в терапевтической дозе), не влияют на результаты тестирования. Реагенты Материалы, поставляемые в наборе Мультифибрен U , 10 х 5 мл. | уп | 7 | 38115 | 266805
| Реагент | для определения Pathromtin SL, Упаковка 20 x 5 мл (2000 тестов). Реагент для определения активированного частичного тромбопластинового времени (аЧТВ) в человеческой плазме. Патромтин SL позволяет быстрый скрининг нарушений во внутренней системе свертывания и с высокой чувствительностью выявляет факторы VIII и X, а также контактные факторы, позволяет диагностировать гемофилию.Материалы, поставляемые в наборе:20 флаконов с реагентом х5 мл | уп | 3 | 70785 | 212355
| Реагент | для определения Berichrom AT III, Набор 170 тестов. Антитромбин III является плазматическим ингибитором тромбина и активированного фактора Х, Берихром Антитромбин III (А) используется для быстрого определения физиологически активного антитромбина III и дает возможность диагностировать конгенитальную и приобретенную недостаточность антитромбина III, состояние, ассоциирующееся с повышенным риском развития тромбоза. на 170тестов | наб | 1 | 58806 | 58806
| Реагент | для определения INNOVANCE D-DIMER, Набор 150 тестов. набор предназначен для качественного определения деградации перекрестного соединения продуктов фибрина. | наб | 3 | 128502 | 385506
| Раствор разведенный | Упаковка 10 x 5 мл | уп | 3 | 38115 | 114345
| Хлорид кальция 0,025 моль/л | Раствор, который инициирует реакцию коагуляции в методиках гемостаза.Инкубация плазмы с оптимальным количеством фосфолипидов и поверхностным активатором приводит к активации факторов внутренней системы свертывания. Добавление ионов кальция запускает процесс свертывания; при этом измеряется время, ушедшее на образование фибринового сгустка. Материалы, поставляемые в наборе:10 флаконов с реагентом х15 мл (0,025 моль/л 10 x 15 мл), Упаковка 10 x 15 мл | уп | 5 | 16335 | 81675
| Раствор чистящий CA Clean I | Раствор чистящий, представляющий собой гипохлорит натрия в воде. Упаковка 1 x 50мл | уп | 25 | 32670 | 816750
| Раствор промывочный CA Clean II | Предназначен для промывания иглы пробозаборника аппарата. Упаковка 1 x 500мл | уп | 5 | 81675 | 408375
| Буфер Оурена вероналовый | Предназначен для разведений плазмы, представляющий собой смесь барбитала натрия (0.6%), хлорида натрия (0.7%), амилового спирта (10%), гидроксида натрия (11%) в воде, для определения барбитала в моче - 10х15мл, Упаковка 10 x 15 мл | уп | 5 | 18513 | 92565
| Реакционные кюветы | Реакционные пробирки, представляющие собой одноразовые пластиковые пробирки на 1мл. Упаковка (3 x 1000 шт) | уп | 10 | 206910 | 2069100
| Пробирки для образцов конические | Пластиковая чашка для образца коническая на 4мл, Упаковка 4мл х 100 шт | уп | 5 | 26136 | 130680
| Набор пустых флаконов для реагентов | Упаковка 5мл х 45 шт | уп | 1 | 64251 | 64251
| Контрольная плазма Control Plasma N | Контрольная плазма N (норма) - аттестована по параметрам: ПВ, АЧТВ, ТВ, фиброноген, факторы II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, BT, анититромбин III, Протеин С, Протеин S, ProC Global/FV, ProC Ac R, альфа-2-антиплазмин, плазминоген, общая функция комплемента, С1-ингибитор, волчаночные антикоагулянты, фактор Виллебранда, Упаковка 10 x 1 мл | уп | 2 | 42471 | 84942
| Контрольная плазма Control Plasma P | Контрольная плазма P ( патология) (аттестована по параметрам: ПВ, АЧТВ, фиброноген, факторы II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, BT, анититромбин III, Протеин С, Протеин S, ProC Global/FV, ProC Ac R, альфа-2-антиплазмин, плазминоген, общая функция комплемента, С1-ингибитор, фактор Виллебранда). Упаковка 10 x 1 мл | уп | 2 | 62073 | 124146
| Контроль Норма и Патология | Упаковка 2 x 5 x 1 мл. | уп | 2 | 56628 | 113256
| Калибратор | Набор калибраторов, представляющий собой лиофилизированную человеческую плазму Материалы, поставляемые в наборе: 6 флаконов с калибраторами 1-6 х1мл., Упаковка 6 x 1 мл | уп | 1 | 56628 | 56628
| Стандарт для Фибриногена Уровень 1-6 | Раствор стандарт Фибриногена уровень-6, представляющий собой лиофилизированную плазму отобранных здоровых доноров, разбавленную сухим человеческим фибриногеном и стабилизированную раствором гепес буфера (4-(2-гидроксиэтил)-1-пиперазинэтансульфоновая кислота) - 6х1мл., Упаковка 6 x 1 мл | уп | 1 | 98010 | 98010
| Стандартная плазма | Стандартная человеческая плазма для калибровки параметров 10 x на 1 мл : ПВ, АЧТВ, фибриноген, факторов II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, батроксомбиновое время, анититромбин III, Протеин С, Протеин S, плазминоген, фактор Виллебранда , Упаковка 10 x 1 мл | уп | 1 | 65340 | 65340