## Лист1
Приложение №1
1. | Место поставки: DDP ГКП на ПХВ "Городская больница скорой неотложной помощи" г.Алматы, ул. Казыбек би, 96
2. | Срок поставки: по заявке Заказчика в течении 15-й календарных дней
3. | Все изделия медицинского назначения и медицинская техника, включенные в заявку, должны соответсвовать Главе 4, Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования
Перечень закупаемых изделий медицинского назначения и медицинской техники на 2017 год
№ | Наименование | Характеристика | ед | кол | Цена | Сумма
1 | Видеоголовка эндоскопическая | с двумя программируемыми кнопками, цветовая система, с интегрированным парфокальным зумом f = 25 - 50 mm (2x) для ВЭК KarlStorz | шт | 1 | 2798400 | 2798400
2 | Канюля | для ирригации/аспирации, с противоотражающей поверхностью, с двух-ходовым краном для работы одной рукой, диаметр 5 мм, длина 36 см для ВЭК KarlStorz | шт | 1 | 193800 | 193800
3 | Трубка соединительная | от помпы к аспирационной бутыли, набор силиконовых трубок, отсасывающих, стерилизуемых. Две трубки -для соединения аспирационной бутыли объемом 5 л и помпы Дуомат, Эндомат и аспирационного инструмента с бутылью для ВЭК KarlStorz | шт | 1 | 50880 | 50880
4 | Троакар | конический, с краном для инсуффляции, D- 22 мм длина 12 см. Состоит из: канюля троакара, C стилет троакара, автоматический клапан для ВЭК KarlStorz | шт | 1 | 369120 | 369120
5 | Гильза | редукционная, многоразовая, диам. инструмента 10 мм, канюля троакара 22 мм для ВЭК KarlStorz | шт | 1 | 69600 | 69600
6 | Электрод монополярный | для диссекции и коагуляции, L-образный, диаметр 5 мм, длина 36 см, с соединением для монополярной коагуляции для ВЭК KarlStorz | шт | 1 | 96480 | 96480
7 | Шипцы | разборные клювовидные поворотные, длинные, с 2-я подвижными браншами, размер 15 мм, длина 36 см, состоящие из:металлическая рукоятка, с фиксатором по MANHES; внешняя трубка; рабочая вставка-щипцы для ВЭК KarlStorz | шт | 1 | 484800 | 484800
8 | Клапан | многофункциональный, размер 11 мм для ВЭК KarlStorz | шт | 5 | 123840 | 619200
9 | Клапан | многофункциональный, размер 6 мм для ВЭК KarlStorz | шт | 5 | 112800 | 564000
10 | Шнур высокочастотный, биполярный | для коагуляторов KARL STORZ длина 300 см | шт | 1 | 73920 | 73920
11 | Аппликатор | для использования с титановыми клипсам Pilling- Weck (средне большой размер) разборный, ротационный, с кремальерой для фиксации бранш при удержании клипсы, диаметр 10 мм, длина 36 см. Состоит из: металлическая рукоятка, с кремальерой, металлический внешний тубус, вставка. | шт | 2 | 549120 | 1098240
12 | Шприц | 50 мл с игл 18Gх 1 1/2" инъекц. 3х-комп.стерильный | шт | 1500 | 150 | 225000
13 | Ранорасширитель | Ранорасширитель Сигала (титаноыый) для тучных людей, в комплекте | комп | 1 | 535000 | 535000