**г. Алматы 02.03.2023 г.**

**Объявление о закупе способом запроса ценовых предложений**

КГП на ПХВ «Городская больница скорой неотложной помощи» УОЗ города Алматы объявляет закуп способом запроса ценовых предложений согласно Постановлению Правительства Республики Казахстан от 8 сентября 2022 года № 667 «О приостановлении действия глав 7, 8 раздела 2 и глав 10, 11, 13 и 14 раздела 3 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375 (далее - Правила).

**Адрес организатора:** 050062, Казахстан, г. Алматы, ул. Казыбек би, 96;

**Условия поставки:** По заявке заказчика в течение 2023 года.

**Место и окончательный срок приема ценовых предложений:**

г. Алматы, ул. Казыбек би, 96.

Здание ГКП на ПХВ «Городская больница скорой неотложной помощи» УОЗ города Алматы, кабинет «государственных закупок»

До 09.00 часов 10 марта 2023 год

**Место, дата и время вскрытия конвертов с ценовыми предложениям:**

Здание КГП на ПХВ «Городская больница скорой неотложной помощи» УОЗ города Алматы, кабинет «государственных закупок»

10.00 часов 10 марта 2023 год

**Перечень закупаемых товаров указан в приложении № 1.**

**Главный врач Джувашев А.Б.**

**Приложение № 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Краткая характеристика** | **Ед. изм** | **Кол** | **Цена** | **Сумма** |
|  | Реагент А калибровочный | Реагент А калибровочный для анализатора Audicom AC9801. Объем 400 мл. Nа+ 140.0 ммоль/л, К+ 4.00 ммоль/л, Cl- 100.0 ммоль/л, Са2+ 1.25 ммоль/л. | фл | 48 | 59 400 | 2 851 200 |
|  | Реагент В стандартный | Реагент В стандартный для анализатора Audicom AC9801. Объем 200 мл. Nа+ 110.0 ммоль/л, К+ 8.00 ммоль/л, Cl- 70.0 ммоль/л, Са2+ 2.50 ммоль/л. | фл | 12 | 43 560 | 522 720 |
|  | Реагент активации электродов | Реагент активации электродов для анализатора Audicom AC9801. Объем 10 мл. | фл | 15 | 29 700 | 445 500 |
|  | Реагент депротеинизации электродов | Реагент депротеинизации электродов для анализатора Audicom AC9801. Объем 10 мл. | фл | 6 | 29 700 | 178 200 |
|  | Тест Карта для ISED Анализатора СОЭ | Тест карта на 10 000 тестов для Анализатора ISED автоматический для определения скорости оседания эритроцитов  по Вестергрену. | уп | 3 | 1 297 000 | 3 891 000 |
|  | Контрольный материал для ISED Анализатора СОЭ | На основе эритроцитов человека. В упаковке  2 уровня по 3 флакона 6 фл. | набор | 2 | 740 000 | 1 480 000 |
|  | Промывочный раствор для ISED Анализатора СОЭ | Промывочный раствор 4 фл. по 500 мл. | уп | 9 | 181 190 | 1 630 710 |
|  | Бумага для ISED Анализатора СОЭ | Бумага для принтера 57\*15 мм | шт | 100 | 450 | 45 000 |
|  | Тест Хорионический Гонадотропин Человека (ХГЧ) | Тест ХГЧ представляет собой быстрый количественный анализ для обнаружения хорионического гонадотропина человека в плазме, сыворотке и моче. Для иммунохромотографического экспресс-анализатора EASY READER+, производство: VEDALAB. Каждый набор должен содержать все необходимое для проведения 20 тестов материалы: 1. реакционные устройства 20 штук; 2. Одноразовые пластиковые пипетки 20 штук. | уп | 100 | 34 900 | 3 490 000 |
|  | Бланк-кассеты | Для иммунохромотографического экспресс-анализатора EASY READER+, производство: VEDALAB. | шт | 1 | 8 000 | 8 000 |
|  | Калибровочная кассета | Для иммунохромотографического экспресс-анализатора EASY READER+, производство: VEDALAB. | шт | 1 | 12 000 | 12 000 |
|  | Антитела диагностические | Антитела диагностические моноклональные для определения резус-принадлежности крови человека «Анти А», во флаконе по 10 мл, упаковка №10 | уп | 10 | 12 000 | 120 000 |
|  | Антитела диагностические | Антитела диагностические моноклональные для определения резус-принадлежности крови человека «Анти B», во флаконе по 10 мл, упаковка №10 | уп | 10 | 12 000 | 120 000 |
|  | Антитела диагностические | Антитела диагностические моноклональные для определения резус-принадлежности крови человека «Анти AB», во флаконе по 10 мл, упаковка №10 | уп | 10 | 20 000 | 200 000 |
|  | Антитела диагностические | Антитела диагностические моноклональные для определения резус-принадлежности крови человека «Анти D», во флаконе по 5 мл, упаковка №10 | уп | 15 | 20 000 | 300 000 |
|  | Противостолбнячная сыворотка | Лошадиная, концентрированная 3000МЕ, 1 мл, №5 | уп | 400 | 10 000 | 4 000 000 |
|  | Вата медицинская | медицинская, не стерильная, упаковка по 100гр. | шт | 1 000 | 250 | 250 000 |
|  | Кружка Эсмарха | Одноразовая, объём – 2 литра. Представляет собой полиэтиленовый резервуар (пакет из толстой полиэтиленовой пленки) с нанесенными надписями и делениями со сливной гибкой трубкой, фиксатора для сливной трубки, наконечников. | шт | 3 000 | 600 | 1 800 000 |
|  | Плечевая головка | Материал - нержавеющая сталь M30NW. Диаметр 40-54 мм, высота 17-25 мм, имеет наплыв с одной стороны и четырехгранный конус для погружения в плечевую ножку. | шт | 8 | 190 905 | 1 527 240 |

**Главный врач Джувашев А.Б.**